## 发电
2024年度发电温室气体重点排放单位信息公开
D.1基本信息
重点排放单位名称 |  |  | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
统一社会信用代码 |  |  | 916100005593700612
法定代表人姓名 |  |  | 杨国平
生产经营场所地址及邮政编码（省、市、县、详细地址） |  |  | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇有色榆林循环产业园区
行业分类 |  |  | 发电
纳入全国碳市场的行业子类 |  |  | 热电联产
D.2机组及生产设施信息
机组名称 |  |  | 信息项 |  |  |  | 内容
1#机组 |  |  | 燃料类型 |  |  |  | 燃煤
|  |  | 机组类别 |  |  |  | 常规燃煤机组
|  |  | 装机容量（MW） |  |  |  | 330
|  |  | 锅炉类型 |  |  |  | 室燃炉
|  |  | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  |  | 直接空冷
2#机组 |  |  | 燃料类型 |  |  |  | 燃煤
|  |  | 机组类别 |  |  |  | 常规燃煤机组
|  |  | 装机容量（MW） |  |  |  | 330
|  |  | 锅炉类型 |  |  |  | 室燃炉
|  |  | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  |  | 直接空冷
3#机组 |  |  | 燃料类型 |  |  |  | 燃煤
|  |  | 机组类别 |  |  |  | 常规燃煤机组
|  |  | 装机容量（MW） |  |  |  | 330
|  |  | 锅炉类型 |  |  |  | 室燃炉
|  |  | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  |  | 直接空冷
4#机组 |  |  | 燃料类型 |  |  |  | 燃煤
|  |  | 机组类别 |  |  |  | 常规燃煤机组
|  |  | 装机容量（MW） |  |  |  | 330
|  |  | 锅炉类型 |  |  |  | 室燃炉
|  |  | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  |  | 直接空冷
5#机组 |  |  | 燃料类型 |  |  |  | 燃煤
|  |  | 机组类别 |  |  |  | 常规燃煤机组
|  |  | 装机容量（MW） |  |  |  | 330
|  |  | 锅炉类型 |  |  |  | 室燃炉
|  |  | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  |  | 直接空冷
D.3元素碳含量和低位发热量的确定方式
机组 | 参数 | 月份 | 自行检测 |  |  |  | 委托检测 |  |  |  | 未实测
|  |  | 检测设备 | 检测频次 | 设备校准频次 | 测定方法标准 | 委托机构名称 | 检测报告编号 | 检测日期 | 测定方法标准 | 缺省值
1#机组 | 元素碳含量 | 2024-01-01 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0405 | 2024-02-02 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 2月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0792 | 2024-03-05 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 3月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII1262 | 2024-04-10 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 4月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01561 | 2024-05-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 5月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01809 | 2024-06-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 6月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02037 | 2024-07-03 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 7月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02423 | 2024-08-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 8月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02718 | 2024-09-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 9月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02999 | 2024-10-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 10月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03280 | 2024-11-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 11月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03812 | 2024-12-12 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 12月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2025CII0119 | 2025-01-09 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
2#机组 | 元素碳含量 | 2024-01-01 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0405 | 2024-02-02 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 2月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0792 | 2024-03-05 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 3月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII1262 | 2024-04-10 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 4月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01561 | 2024-05-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 5月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01809 | 2024-06-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 6月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02037 | 2024-07-03 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 7月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02423 | 2024-08-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 8月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02718 | 2024-09-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 9月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02999 | 2024-10-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 10月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03280 | 2024-11-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 11月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03812 | 2024-12-12 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 12月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2025CII0119 | 2025-01-09 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
3#机组 | 元素碳含量 | 2024-01-01 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0405 | 2024-02-02 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 2月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0792 | 2024-03-05 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 3月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII1262 | 2024-04-10 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 4月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01561 | 2024-05-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 5月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01809 | 2024-06-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 6月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02037 | 2024-07-03 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 7月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02423 | 2024-08-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 8月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02718 | 2024-09-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 9月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02999 | 2024-10-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 10月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03280 | 2024-11-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 11月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03812 | 2024-12-12 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 12月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2025CII0119 | 2025-01-09 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
4#机组 | 元素碳含量 | 2024-01-01 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0405 | 2024-02-02 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 2月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0792 | 2024-03-05 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 3月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII1262 | 2024-04-10 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 4月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01561 | 2024-05-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 5月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01809 | 2024-06-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 6月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02037 | 2024-07-03 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 7月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02423 | 2024-08-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 8月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02718 | 2024-09-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 9月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02999 | 2024-10-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 10月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03280 | 2024-11-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 11月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03812 | 2024-12-12 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 12月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2025CII0119 | 2025-01-09 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
5#机组 | 元素碳含量 | 2024-01-01 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0405 | 2024-02-02 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 2月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII0792 | 2024-03-05 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 3月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII1262 | 2024-04-10 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 4月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01561 | 2024-05-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 5月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII01809 | 2024-06-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 6月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02037 | 2024-07-03 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 7月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02423 | 2024-08-07 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 8月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02718 | 2024-09-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 9月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII02999 | 2024-10-11 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 10月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03280 | 2024-11-04 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 11月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2024CII03812 | 2024-12-12 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
|  | 12月 | / | / | / | / | 陕西省能源质量监督检验所 | 陕能检字NO：YW2025CII0119 | 2025-01-09 | 《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T30733-2014
D.4排放量信息
全部机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  |  |  |  | 8371085
D.5生产经营变化情况
无
D.6 编制温室气体排放报告的技术服务机构情况
本年度编制温室气体排放报告的技术服务机构名称：陕西超腾生态环境咨询股份有限公司
本年度编制温室气体排放报告的技术服务机构统一社会信用代码：91610131MA6U5A835Y
D.7 提供煤质分析报告的检验检测机构情况
本年度提供煤质分析报告的检验检测机构/实验室名称：陕西省能源质量监督检验所
本年度提供煤质分析报告的检验检测机构/实验室统一社会信用代码：12610000435200845X

## 铝业
2024年度电解铝温室气体重点排放单位信息公开
D.1基本信息
企业名称 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
统一社会信用代码 | 916100005593700612
法定代表人姓名 | 杨国平
生产经营场所地址（省、市、县、详细地址） | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇有色榆林循环产业园区
纳入全国碳排放权交易市场的行业分类及 代码 | 铝冶炼（3216）
纳入全国碳排放权交易市场的行业子类 | 铝冶炼（3216）
D.2 铝电解工序生产信息
工序名称 | 信息项 | 内容
铝电解工序1 | 生产装置（电解槽）数量 | 576
| 生产能力 | 60万吨/年
D.3 铝电解工序温室气体排放量信息
全部铝电解工序温室气体排放总量（tCO2e） |  | 1009251
D.4 生产经营变化情况
无
D.5 企业委托的技术服务机构情况
企业委托编制本年度温室气体排放报告的技术服务机构名称 |  | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司
企业委托编制本年度温室气体排放报告的技术服务机构统一社会信用代码 |  | 91610131MA6U5A835Y
企业委托提供检验检测和计量器具维护校准服务的技术服务机构名称 |  | 榆林市计量技术研究院
企业委托提供检验检测和计量器具维护校准服务的技术服务机构统一社会信用代码 |  | 1.2611e+17